## 【参考様式①】土止め支保工点検表
（参考様式）
土止め支保工点検表 |  |  | 工事名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 令和 |  |  | 年 |  |  |  | 8 | 月 | [5 empty] | 元請負業者
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
矢板、背板、腹起し、切りばり等の部材の
損傷、変形及び腐蝕がないか。(則368)
切りばりの緊圧の度合、効き具合はよいか。
圧縮材(火うちを除く)の継手は突合せに
しているか。(則371)
切梁、腹起しは矢板、杭等に確実に取り
取りつけてあるか。(則371)
切梁上に重量物を置いていないか。
支保工周辺の地表面に亀裂はないか。
昇降設備は安全に保持されているか。
土止めの変位を常に監視しているか、
又記録しているか。
土止め支保工作業主任者を選任し、氏名・
職務を表示し直接作業の指揮をしているか。
切梁上に適切な作業通路を設けてあるか。
(やむを得ず切梁上を歩行させる場合、
水平親綱を設けているか。)
土止め支保工の周辺に適切な手摺があるか。
処理
点検者
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | 元請負業者 24 木: 西暦; 元請負業者 26 土: 0; 元請負業者 29 火: 年

## 【参考様式②】水中ポンプ点検表
年と月を変えると曜日と日曜の点々が変わります.
（参考様式）
水中ポンプ点検表 |  |  | 工事名 | [13 empty] | 使用施工業者
|  |  | 令和 |  | 8 | 年 |  |  |  | 7 | 月
日付 点検項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 6
アース接地は完全にとってあるか。 | [31 empty] | 7
キャブタイヤケーブルは破損、劣化していないか。 | [31 empty] | 8
接水部に泥、ゴミの詰まりはないか。 | [31 empty] | 9
吊り込み、吊り上げ時にキャブタイヤケーブルをつかん | [31 empty] | 10
でやっていないか。 | [31 empty] | 11
分電盤には漏電遮断器が組み込まれ作動しているか。 | [31 empty] | 12
通路を横断するケーブルは養生しているか。（則338） | [31 empty] | 13
ポンプ本体に損傷、異常音、発熱はないか。 | [31 empty] | 14
ホースに損傷はないか、接続部はよいか。 | [31 empty] | 15
16
17
処理 | [31 empty] | 18
19
点検者 | [31 empty] | 20
21
1. 評価欄記号 ○・異常なし、×修理・交換・調整を要す。 | [31 empty] | 22
2. 処理欄には不良の場合の状況及び不良箇所の是正を明記すること。 | [31 empty] | 23
24
[24 empty] | 西暦 |  | 2026 |  |  | 年