令和　　年　　月　　日

主任監督員　　　　　　様

石綿の有無に関する事前調査結果報告書

石綿の有無に関する事前調査結果は、下記のとおりであることを報告します。

受注者

現場代理人　　　　　　　　　　　　　　印

| 調査の種類 | □石綿則第３条による事前調査 □その他の調査 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調査期間 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで |  |  |  |
| 調査者 | 所属 |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  | 印 |
|  | 資格 |  |  |  |
| 対象物件概要 | 施設名 |  | 竣工年 |  |
|  | 文書記録 | 発注者からの通知 □あり □なし □設計図書（新築） □設計図書（改修） □維持保全記録 |  |  |
|  | 所在地 |  |  |  |
|  | 分類 | 建築物 | 工作物 |  |
|  | 規模 | 延べ面積 ㎡ 地上 階・地下 階 □耐火建築物 □準耐火建築物 | □屋内 □屋外 |  |
|  | 構造 | □RC造 □SRC造 □Ｓ造 □木造 □その他（ ） |  |  |
|  | 用途 | □学校 □保育園 □庁舎 |  |  |
| 調査対象材料 | □吹付け材 □保温材 □断熱材 □耐火被覆材 □成形板 □その他（ ） |  |  |  |
| 調査方法 | □設計図書 □現場調査 □分析調査 |  |  |  |
| 調査結果 |  |  |  |  |

調査結果の概要

１　特記事項

※特に報告する必要がある重要事項等について記載する。

２　レベル１　判断根拠の資料番号：

| 階 | 室名 | 場所 |
| --- | --- | --- |

※各部位に石綿が「有」か「無」を記載する。

３　レベル２　判断根拠の資料番号：

| 階 | 室名 | 場所 |
| --- | --- | --- |

※各部位に石綿が「有」か「無」を記載する。

４　レベル３　判断根拠の資料番号：

外装

| 屋根 | 軒天 | 外壁 | その他 |
| --- | --- | --- | --- |

※各部位に石綿が「有」か「無」を記載する。

内装

| 階 | 室名 | 床 | 幅木 | 腰壁 | 壁 | 天井 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※各部位に石綿が「有」か「無」を記載する。

５　その他　判断根拠の資料番号：

| 階 | 室名 | 設備・機器等の名称 |
| --- | --- | --- |

備考　各レベル区分に該当する石綿含有建材は下記のとおりです。

| レベル１ | ①吹付け石綿 | レベル２ | ⑤石綿含有保温材（吹付け材を除く） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ②石綿含有吹付けロックウール |  | ⑥石綿含有断熱材（吹付け材を除く） |
|  | ③石綿含有吹付けバーミュキライト |  | ⑦石綿含有耐火被覆材（吹付け材を除く） |
|  | ④石綿含有吹付けパーライト | レベル３ | ⑧その他の石綿含有建材 |
|  |  | レベル外 | ⑨上記のレベル以外の石綿含有製品をいい、石綿紡織品等が該当する |

注意）１　報告書には、石綿有無事前調査詳細表を添付すること。

２　分析調査を行った場合は、石綿分析結果報告書（証明書）を添付すること。

３　事前調査・報告書作成に関する内容は、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルを参照すること。

４　石綿の有無に関わらず調査結果を現場に掲示すること。